## Übersicht
Verdampfer VX-001
| Datum | Messdateiname | Anahl Zeilen | Anzahl Spalten | Versuchsdauer | P-Anteil Verdampfer | 3
1.Messung |  |  | 12 | 4 | 180 | I-Anteil Verdampfer | 0
2.Messung |  |  | 14 | 4 | 210 | D-Anteil Verdampfer | 0
[6 empty] | MFC-Stoff | Luft
[6 empty] | MFC Kalibrierung A | 0
[6 empty] | MFC Kalibrierung B | 1
[6 empty] | Pumpeneinstellungen | 1 ml/min

## 1.Messung
Zeit Messpunkt | Temperatur Verdampfer | Massenstrom H2O | Massenstrom MFC
[s] | [°C] | [g/h] | [g/h]
100 | 80 | 1 | 5
900 | 80 | 1 | 5
900 | 100 | 1 | 5
900 | 120 | 1 | 5
900 | 140 | 1 | 5
900 | 160 | 1 | 5
900 | 180 | 1 | 5
900 | 200 | 1 | 5
900 | 220 | 1 | 5
900 | 240 | 1 | 5
900 | 260 | 1 | 5
900 | 280 | 1 | 5
900 | 300 | 1 | 5

## 2.Messung
Zeit Messpunkt | Temperatur Verdampfer | Massenstrom H2O | Massenstrom MFC
[s] | [°C] | [g/h] | [g/h]
100 | 80 | 1 | 5
900 | 80 | 6 | 0
900 | 100 | 6 | 0
900 | 120 | 6 | 0
900 | 140 | 6 | 0
900 | 160 | 6 | 0
900 | 180 | 6 | 0
900 | 200 | 6 | 0
900 | 220 | 6 | 0
900 | 240 | 6 | 0
900 | 260 | 6 | 0
900 | 280 | 6 | 0
900 | 300 | 6 | 0
900 | 320 | 6 | 0
900 | 340 | 6 | 0